상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	래미안에스티움 상가 관리사무소
(경유)
제목	저수조 청소 제외 요청에 대한 회신(*******************

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. ***************************** 급수방식을 저수조 급수방식에서 직결 급수방식으로 전환함으로써 저수조 청소 대상에서 제외 신청함에 따라 현장조사 결과,

3. 해당 건축물은 면제 적용기준 ‘저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외’에 부합되어 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외되었음을 통보하며,

4. 향후, 해당 지역 급수수계 전환 및 내부사정 등으로 인하여 저수조를 재사용하여야 할 경우에는 반드시 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 남부수도사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이혜원		주무관	서규석		시설관리과장	08/24 김기상
협조자	주무관	최춘식
시행	시설관리과-23302	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4639	/	cnegirl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)