이물질 출수 민원 해소(천호동 331-2*번지 일대)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이혜진	송종범	08/24 代송종범
협 조

문서번호 :	시설관리과-16053

명에 의거 지역담당 업무수행중 이물질 출수민원이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2017. 8. 23.

시설 7급 이 혜 진

1. 건    명: 이물질 출수 민원

2. 현    황

*******************************

*******************************************

****************************

*****************************

3. 보고내용

〇 ******************************방문하여 인근 소화전, 인입선에서 수돗물 상태를 확인하였으며, 주변 상수도밸브를 조절, 물방향을 바꾸어 검은 알갱이 유출관로를 추적함. 현재까지 미세한 검은 알갱이가 출수되고 있음.

〇 상기번지 앞 골목의 상수도관로는 SSP, DCIP 부설되어 있으나 골목밖의 분기관로(천호동 331-9~331-43번지(∮200mm))에서 이물질이 유출된다고 판단됨.

4. 조치의견

〇 상기번지 이물질 출수민원을 해소하기 위하여 관종확인을 위한 횡단굴착 시행이 필요하므로 2017년 강동구 연간단가업체게 작업지시 코자 합니다.

- 정비개요 : 관종확인 횡단굴착 200mm×2개소

◎ 위 치 도

끝.