문서번호	여의도공원관리사무소-3723
결재일자	2017.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
박현주	송규환	08/24 정일환
협 조

선유도 이야기관 외 1개소 보수 계획

2017.  8.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

선유도 이야기관 외 1개소 보수 계획

선유도 이야기관 마루바닥 요철 발생 등으로 안전사고 위험이 있어 보수코자 함

1		현 황

위    치 : 선유도 이야기관 외 1개소

규    모 : 약30㎡

현 상 태

❍ 선유도 이야기관 1층 마루 바닥이 습기 등으로 밀려 요철이 발생하여 이용객 안전사고 위험 우려

❍ 등나무 쉼터 그늘시렁 보수보강

선유도이야기관 마루바닥 (전경)	선유도이야기관 마루바닥(근경)
등나무 쉼터 (전경)	등나무 쉼터 그늘시렁(근경)

2		정 비 계 획

기    간 : 착공일로부터 7일간

내    용 : 마루바닥 요철부분 13개소 보수 등

시행방법 : 시설물보수 전문업체 시행

소요예산 : *******

추진방법 : 기 배정받은 일상경비 활용

예산과목

❍ 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 공공운영비

3		향 후 계 획

❍ ’17.  8. 23. ~ 8. 24. : 현장조사 및 계획 수립

❍ ’17.  8. 25. ~ 8. 31. : 보수 정비.  끝.