문서번호	정수과-4415
결재일자	2017.8.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
서홍교		08/24 하은경
협 조
	주무관		이병옥

현장 시설물 유지관리 소모품 구매계획

2017.08

암사아리수정수센터

(정 수 과)

현장 시설물 유지관리 소모품 구매계획

응집․침전지, 여과지, 농축조 청소 등 현장 시설물 유지관리에 필요한 소모품을 아래와 같이 구매하고자함.

□ 구매물품 및 용도

연번	품 명	규 격	단위	수 량	용 도
1	호 스	25m/m	롤	10	현장시설물 청소 등 환경정비용
2	호 스	19m/m	롤	15	〃
3	호 스	15m/m	롤	10	〃
4	스프링클러 180°	15m/m	개	50	침전지 스컴제거기 살수용
5	후렌지	150∮×150L	개	4	침전지, 농축조 등 상등수 이송펌프 부품
6	구리스패킹(테프론)	1/2인치	개	1	〃
7	볼트,너트	26m/m	set	30	〃
8	패킹	150∮	개	10	〃
9	송수호스	150∮	롤	1	〃
10	고압밴드	150∮	개	10	〃
11	이송펌프 바퀴(자동)	200∮	개	4	〃
12	전선	16SQ3P	m	15	2정수장 침전지 상등수 이송펌프 전선

□ 예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 3,702,600원(부가세 포함)

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 배출수처리시설 유지관리

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액이므로 2개이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

붙임 : 산출기초조사서(견적서 포함) 1부. 끝.