길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16086

결재	주무관	시설관리과장
	양봉우	08/24 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/17(목)	8/18(금)	8/19(토)	8/20(일)	8/21(월)	8/22(화)	8/23(수)	계
2016년	122,517	134,603	120,025	125,530	127,308	126,619	126,437	883,039
2017년	104,200	90,200	111,300	99,500	100,700	114,700	118,200	738,800
증 ․ 감	-18,317	-44,403	-8,725	-26,030	-26,608	-11,919	-8,237	-144,239

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.10~8.16)	금주 공급량(㎥) (8.17~8.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
704,100	738,800	34,700	4.93

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 34,700(4.93% 증가)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 141,982㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.