침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	임정모	代김석중	08/24 한희균

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 08. 24.
보고자 : 6급 임정모

건    명

침비(천단위 카운터위치 비정상)현장조사 보고서 (천단위 비정상- ************)

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	연평균 사용량	기물번호
***********	***	*******	**	**	******	************

◎ 현장조사 내용

- 수도계량기 교체후 정례검침(2017.08.23.)지침 8427㎥

- 가정집으로 4세대로 평균사용량이 150~170㎥정도로 사용되고 있으나                              아무런 사유없이 사용량 5,172㎥ 으로 과다 격증됨(*********************

- 누수 및 경조사등 특별히 물을 사용한 흔적을 발견할 수 없고 기타수도조례위반사항 발견             할수 없음.

검침일	2017.02.23	2017.04.23	2017.06.23	2017.08.23	비고(검침심사 사진 참조)
지침 (사용량)	2947 (126)	3104 (157)	3255 (151)	9/8427	천단위 침배열 이상

▶ 관리검침내역                                                ( ) 사용량

◎ 조사자 의견

- 위수전에 대한 현장 조사결과 누수 및 기타 조례위반사항 발견할 수 없으며, 17.08.23일 정례검침시 지침 천단위에서 비정상임

따라서 전월 사용량으로 조정하고, 수도계량기는 침비로 교체의뢰 하고자 합니다.  끝.