문서번호	시설개선과-9272
결재일자	2017.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		이재권	08/24 최용덕
협 조

잠실주경기장 3층 화장실 석면철거에 따른

전 기 공 사  계 획

2017. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실주경기장 3층 화장실 석면철거에 따른 전기공사 계획

잠실주경기장 3층 화장실 석면 철거공사가 진행됨에 따라 석면이 철거되는 장소의 조명등 철거설치 등 전기공사를 시행하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 잠실주경기장(지하층DEF구간 외) 석면재 해체․철거 등 환경정비공사

장래분(잔여구간) 시행계획【시설개선과-8553(2017.8.4.)】

Ⅱ		공사계획

❍ 공 사 명 : 잠실주경기장 3층 화장실 석면철거 전기공사

❍ 공사개요 : 석면 철거공사에 수반되는 전기공사

- LED면조명 철거설치 73개(기존 형광등을 LED조명으로 교체)

- 조명등 철거설치에 따른 배관배선 1식

❍ 소요예산 : 31,020천원

- 전기공사 : 21,670천원

- 자 재 비 :  9,350천원

․ LED실내조명등 93,000원×100개(조도개선을 위한 예비품 확보 27개)+조달수수료

❍ 발주방법

- 전기공사 : 수의계약(****************)

- 자재구매 : 조달구매(3자단가계약물품)

Ⅲ		예산과목

❍ 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업, 2019년 제100회

전국체전 대비 시설개선, 시설비(잔액 사용)

Ⅳ		추진일정

❍ 2017. 8월 : 공사 계약 및 착공

❍ 2017. 9월 : 공사 준공

□ 현장사진 (3층 화장실 조명)

첨부  1. 내역서 1부

2. 시행계획서 1부. 끝.