문서번호	행정관리과-9160
결재일자	2017.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
강일형		홍맹식	08/24 신동호
협 조
	주무관			송용배
	주무관			황청연
	주무관			조형섭

≪특정관리대상 시설물≫

2017년(하반기) 정기 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
▷ 재난 및 안전관리기본법 제27조

2017. 8

뚝도아리수정수센터

(행정관리과)

2017년 특정관리대상시설 안전점검 계획

우리 정수센터 특정관리대상시설에 대한 안전점검을 실시함으로써 재난으로부터 인명과 재산을 보호하고, 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 제26조, 제27

※ 특정관리대상시설 등의 지정․관리 등

□ 재산 및 안전관리기본법 시행령 제31조

※ 특정관리대상시설 등의 지정

□ 2017년 특정관리대상시설  안전점검계획(′17.8.23, 시설과-7499)

Ⅱ		추진개요

□ 정기안전 점검기간 : 2017.9.1. ~ 10.14

○ 중점관리시설 : A, B, C 등급 반기별 1회 점검

○ 재난위험시설 : D등급 월 1회 점검, E등급 월 2회 점검

A등급 : 문제점이 없는 상태

B등급 : 보조부재의 경미한 손상이 있는 양호한 상태⇒ 간단한 보수정비

C등급 : 보조부재의 손상이 있는 보통의 상태⇒조속한 보수보강 필요

D등급 : 주요부재의 노후화 또는 구조적 결함⇒긴급한 보수보강 필요

E등급 : 주요부재 심각한 노후화,안전성 위험⇒사용금지, 개축 등 필요

□ 대상 : 관리본관 1개소

구 분	용 도	대상범위	연면적
관리본관	지방공공청사	총면적 660㎡이상 청사 및 업무시설	2,010㎡

❍ 점검항목 : 물리적, 기능적, 구조적, 안정성 결함 등

❍ 점검분야 : 토목, 건축, 기계, 전기, 화공, 환경, 가스, 소방 등

❍ 점검방법 : 점검반을 편성하여 분야별 점검표 작성 및 점검실시

Ⅲ		추진방향

□ 점검반 편성

부 서 : 특정시설물 관리부서․감독부서

점검반 구성 : 토목, 전기, 기계, 가스 등 해당분야 공무원

□ 분야별 주요 안전점검 사항(붙임 별표 2번 참조)

Ⅳ		세부일정

점검절차		추진기간		추진내용
점검계획 수립 (특정시설물 관리부서)		~ ′17.08.23		점검계획 수립
↓
점검계획서 제출 (특정시설물 관리부서)		~ ′17.08.29		계획서 제출 (본부 시설과)
↓
상반기 정기안전점검 실시(합동)		′17.09.1 ~ ′17.10.14		안전점검 시행 (분야별 주요 안전점검 사항 활용)
↓
점검결과 조치 (시설관리부서 의뢰)		′17.9.1 ~ ′17.10.27		․점검결과 지적사항에 대한 위험요인 해소대책 마련 ․국가재난관리 업무포털 (NDMS)에 점검결과 입력
↓
점검결과 및 해소계획 수립․보고		~ ′17.11.3		특정시설물 관리부서 점검결과 보고

□ 점결과 조치사항

❍ 특정 관리대상 시설 점검결과 및 위험요소에 대한 안전관리대책을 보고

❍ 특정관리대상시설 등 지정․ 관리지침에 의거 국가재난관리 업무포털(NDMS) 점검결과 입력 및 현황화 철저