문서번호	시설과-5258
결재일자	2017.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代황인공	08/25 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.8.14~8.25)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.8.14 ~ 8.25.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 8.14 ~ 8.25.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
8.14	대공원	동물부 체력단련실 전등ON~OFF(10:10) 동물복지과 복도 전등 수시OFF
	순찰
8.16	대공원	종보전 연구실 에너지담당 지정(강종구주무관) 연구실전체(일일점검),관리부복도 전등수시OFF
	순찰
8.21	대공원	특이사항없음
	순찰
8.23	대공원	관리부식당(09:40/10:20분) 전등ON~OFF 에너지 절전 계도
	순찰
8.24	대공원	특이사항없음
	순찰
8.25	대공원	정문초소/1,2초소 에너지절약 홍보 고객도움터/의무실 에어컨 절전홍보
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.