문서번호	급수운영과-15541
보존기간	년
결재일자	2017.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	08/25 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(8.25)

2017.8.25

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ********** ******** *** ***************************	이물질	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 15m/m -건물내용 : 지하1층, 지상2층(경기빌라 가-202) -급수형태 : 직수 사용 -이물질실태 : 이물질 출수 -조치사항 : 30분 퇴수 후 정상 출수
2	******** ************ ******** *** ***************************	적수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 15m/m -건물내용 : 지상3층(청담빌라 102) -급수형태 : 직수 사용 -적수실태 : 적수 -조치사항 : 일시적인 녹물출수 후 정상 출수

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	삼성로11길 27 (삼성동 68-14)	-작업현황:긴급누수복구 -작업내용: D200/80m/m 누수로 긴급누수복구 단수 및 통수

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	영동대로645 (삼성동 58-4)	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:지하소화전 2시간 퇴수 작업

□ 기타작업현황