투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	성산로 지하매설물(통신) 매설심도 불량구간 긴급 재포장 및 근본적 대책 수립 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시 도로보수과-7745호(2017.07.21.) 및 대책회의(2017. 08.09.)와 관련하여 ‘전기통신관로의 본선을 도로에 매설’하는 경우에는 도로법 제61조 제1, 2항 및 동법 시행령 제54조 제5항 및 별표2에 의하면 그 윗부분과 노면까지의 거리를 0.8미터 이상 확보하여야 하나 성산로(서대문구 대신동 47) 이대후문 앞은 그 심도가 0.2미터 밖에 되지 않음으로 상습적 포장 파손과 사고가 발생하여 피해자에게 보상을 하고 있습니다.

3. 상기와 같은 상황에서 성산로 우리시(서부도로사업소)는 도로 관리자로서 유지관리에 많은 애로사항과 피해 보상이 따르고 있음으로 조속히 긴급 재 포장 시행을 요청하며(향후 사고에 대한 보상책임은 지하매설물 관리자에게 묻겠음) 또한 관련 규정에 따라 매설 심도가 유지되도록 근본적 대책을 수립하여 2017년9월29(금)일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1) 대책회의 현황 사진                      각 1부.

2) 위치도 및 현황사진(성산로-통신관로 심도불량) 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	딜라이브,티브로드,SK텔레콤,SK브로드밴드,LG유플러스,드림라인
주무관	최송천		주무관	이상하		도로보수과장	08/25 강종훈
협조자
시행	도로보수과-9095	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 3층 도로보수과 (상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송	02-300-8364	/	csc1969@seoul.go.kr	/	대시민공개