상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수통합정보시스템 주간점검 보고(2017.8월 4주차)

1. 급수운영과-8349(2016.10.12.,『'17년 아리수통합정보시스템 유지관리 추진계획』)호와 관련입니다.

2. 아리수통합정보센터에서 운영중인 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한「'17년 8월 4주차」주간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 내역

구 분		장 비 명	점검결과	비 고
서버실	주전산기 /통신장비	통합DB서버 2식, 통신서버 2식, SCADA서버 2식, 웹 서버, 스토리지, 방화벽, 라우터, UPS	정상
센터기계실 및 운영실	CCTV 및 화상회의	View 서버#1~8, 화상회의서버	정상
	중앙감시반	DLP CUBE#1~18, Wall Controller, 통합컨트롤러	정상
	운영장비	NMS W/S 등 17식, 플로터	정상
	부대장비	방송설비	정상
	운영장비	NMS, 방화벽관리, TSS, EWS, IOS#1~4, 유량 관리, 수질/시설물관리, 공급 및 생산관리 각 2식, CCTV Viewer#1~3, 플로터, 화상회의 부속장비	정상
	응용S/W	생산관리, 공급관리, 원격감시, 영상감시	정상

나. 특이사항

- 뚝도정수센터 통합정보센터 운영장비 이전 설치      : 8.23(수)

- 각 사업소 LCGS 및 화상회의 장비 월간 점검       : 8.25(금)

- 통합DB 및 스토리지 감시제어망→행정망 이전 협의  : 8.25(금)

- 서버실 습도가 정상범위(45%)를 벗어나 제습 가동 : 8.23(수),25(금)

붙 임 : 주간점검보고서 1부(8월 4주차).  끝.

주무관	진효정		급수운영과장	08/28 이용구
협조자
시행	급수운영과-6769	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 43	/
전화	02-3146-1464	/전송		/		/	부분공개(2 5)