함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	호스릴 비상소화장치함 교체 결과 보고

1. 관련근거

가. 『비상소화장치 80% 미인증 불량제품 시공』 언론보도

나. 재난대응과-3748(2017.2.21.)호 『호스릴 비상소화장치함 교체 추진 알림』

다. 성북 재난관리과-1363(2017.3.3.)호 『호스릴 비상소화장치함 교체 추진사항 변경 보고』

라. 강서 재난관리과-5205(2017.7.21.)호 『비상소화장치함 교체 준공검사 결과 보고』

마. 강동 재난관리과-5109(2017.8.7.)호 『비상소화장치함 교체 준공검사 결과 보고』

2. KFI인증 호스릴 비상소화장치함 교체 지시에 따른 교체 추진 결과를 보고합니다.

성북	강서	강동
기존 인증(착오)	2개 교체	1개 교체

끝.

담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	08/28 김학준
협조자
시행	재난대응과-18079	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	대시민공개