	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	산소 농도 측정기 고장발생 알림

현장대응단에서 관리․ 운용 중인 산소 농도 측정기의 고장발생내역을 다음과 같이 알리니 조치하여 주시기 바랍니다.

장비명(건명) 모델명	산소 농도 측정기 (Minimax XT)	관리부서	현장대응단 구조대
고 장 일 자	2017. 08. 28. (월)	장 소	구조버스
원인 및 상태	산소농도 측정기 전원 ON 시 센서 불량으로 인한 경보알람 계속 울림 현상 발생
담당자 의견	해당업체*************에 수리 의뢰한 바 센서 교체 의견, 입고 결정
그밖의 사항	**************
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역	담당자	비고
	없	음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 08월 28일 담당자 계급 소방교 성명 김 직 열 (인) 서대문소방서장 귀하

붙임  산소 농도 측정기 고장내역(사진) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김직열		지휘2팀장	문승렬		단장	08/28 代문승렬
협조자
시행	현장대응단-7411	(		)	접수		(		)
우	03699	서울특별시 서대문구 연희로 163	/
전화	02-3141-1719	/전송	02-3141-9510	/	dcbass@seoul.go.kr	/	대시민공개