투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)상지엔지니어링건축사 사무소
(경유)
제목	연결도교 신설에 대한 검토 요청

1. 수상레포츠 통합센터 기본 및 실시설계 용역과 관련입니다.

2. 연결 도교 신설시 아래의 사항을 검토하여 설계에 반영바랍니다.

1) 공사비 비교 : 전동윈치 방식 vs 힌지 연결 방식(유사사례 전달 完)

- 재질(콘크리트/강관)에 따른 공사비, 장점 및 단점 비교 검토

- 통합센터 전면의 방파제와 간섭 발생 유무 (힌지 연결방식)

2) 도교 너비 축소

- 공사비 절감을 위해 이용인원 대비 적정 너비로 축소

- 시설물 인근까지 접근 가능하므로 차량 진입은 불필요

3) 9월 중 자문회의 안건으로 상정하여 설치 형식 결정 예정

- 비교 검토 자료 작성하여 안건으로 상정할 수 있도록 준비

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박은희		수상기획과장	08/28 김홍식
협조자
시행	수상기획과-3050	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02)3780-0824	/전송	02)3780-0803	/	peh8005@seoul.go.kr	/	대시민공개