『119 비상구 지킴이』 결과 보고서

결재	홍보교육팀장	검사지도팀장	예방과장
	박종률	유승권	08/28 代이윤정

2017. 8. 24.(목)

대상명	토탈프라자		위 치	************
대표자	***	****	*************		업 종	고시원
규 모	양식 철근콘크리트조 5/1층 664㎡ 중 지상2, 3, 4층 360㎡ 사용

비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구폐쇄, 잠금 행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항 없음
비상구 변경행위	없음
특이사항	비상구 등 안전관리 안내문 전달함
참 고	관계자에게 소방시설 관리유지 및 피난․ 방화시설 유지관리 철저토록 지도함.

확인자      계급   소방경    성 명  박종률

확인자      의소대  대원     성 명  박복순

확인자      의소대  대원     성 명  조현숙