함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
		종로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	방염관련 위법행위 적발 및 시정조치 현황 파악 제출(71)

1. 市 예방과-20160(2017.8.23.)호 “방염관련 위법행위 적발 및 시정조치 현황 제출 알림” 와 관련입니다.

2. 우리서 방염성능기준 이하 방염대상물품 설치로 적발 및 시정조치한 현황을 파악하여 다음과 같이 제출합니다.

가. 조사기간: 2014. 1. 1. ~ 2017. 7. 31.

나. 제출서식

연번	특정소방대상물 분류 (시행령 제19조)	방염물품 (시행령 제20조)	적발일	시정조치	비고
1	의료시설 중 종합병원	벽에 부착하여 설치한 목재 방염기준 미달	15.12.4.	15.1.21.
2	다중이용업소(유흥주점)	방염처리되지 아니한 소파 사용	16.4.20.	즉시시정
3	다중이용업소(노래연습장)	방염처리되지 아니한 소파 사용	16.4.21.	즉시시정
4	다중이용업소(휴게음식점)	벽에 부착하여 설치한 목재 허용량 초과	17.1.12.	17.2.6.

끝.

							종로소방서장
담당자							손라현			예방팀장					이종문					예방과장					08/28 代이종문
협조자
시행			예방과-14752									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-730-0119						/전송			02-730-6119					/													/	부분공개(6)