소방특별조사 세부조사표(마루원룸텔)

검사일시 : *************

1. 조사대상

대 상 명	*****			****	*************
소 재 지	******* ***********	***	***	*****	****
건물구조	*********** ***********	*** **	************	***	*** *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 -화재초기대응요령 숙지여부	-화기초기 대응요령 숙지함.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) -조사한 사항에 한하여 기재 (룸,시설)	-2층 비상구 유도등 점등불량.	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	-피난안내도 분산비치되었으며 관리철저토록 지도함.
④소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	-소방안전교육 이수함.
⑤화재배상책임보험 가입 여부	-화재배상책임보험 가입함.

2. 기본 조사사항

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-전기안전점검 실시여부	안전점검 실시함.
가스 분야	-가스안전점검 실시여부	안전점검 실시함.
기타 분야	특이사항 없음	- 특이사항 없음.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	조영삼		이해영		전결 08/29 임한선
협조