문서번호	급수운영과-15766
보존기간	년
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	08/29 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(8.29)

2017.8.29

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ****** ********** ****** ***************************	불출수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 20m/m -건물내용 : 지상4층 -급수형태 : 물탱크 사용 -불출수실태 : 보도 하수도 공사 후 불출수 -조치사항 : 구청 하수도공사 담당자 연락하도록 동 담당자 인계

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	언주로130길 10 (논현동 248-10)	-작업현황:불용관 확인, 점검 -작업내용:재건축 터파기현장, D20m/m 동파이프 불용관 누수복구 확인, 점검 후 분기점 폐쇄하도록 담당자 인계
2	신사역, 논현역사거리	-순찰현황:신분당선 지하철 현장 -순찰내용:신분당선 지하철 터파기 공사현장 순찰, 점검

□ 기타작업현황