<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(폐쇄형 분전반)

문서번호	시설과-5339
수 신	총무과장
접수번호

결재	전문관	주무관	시설과장
	황인공	이춘한	08/29 오임석

계 약 건 명			조달구매 폐쇄형 분전반
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			***************************
계약체결년월일			2016년 11월 17일
납 품 기 한			2017년 08월 31일
납 품 년 월 일			2017년 08월 25일
검 수 년 월 일			2017년 08월 29일
검 수 장 소			서울대공원 해양관 전기실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 08월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			전기7급		성명	전성완		전성완		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			전기7급		성명	허용석		허용석

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	폐쵀형 배전반(LV-1) 저압반 ACB 1000A	면	20,156,000	1	-	1
2	폐쇄형 배전반(LV-2) 저압반 ACB 1250A	면	19,809,000	1	-	1
3	폐쇄형 배전반(HV-1) 고압반 VCB SA	면	14,144,000	1	-	1
4	폐쇄형 배전반(HV-2) 고압반 VCB	면	12,928,000	1	-	1
		이	하	여	백

□ 검수사진

▲ 고압반(HV-1,2) 교체 작업 전	▲ 고압반(HV-1,2) 교체작업 후
▲ 저압반(LV-1,2) 교체작업 중	▲ 저압반(LV-1,2) 교체작업 중