	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	사설 소방용수시설 현지확인 결과 통보(영등포1-4구역 도시환경정비사업 건물)

1. 재난관리과-5415(2017.8.16.)『사설 소방용수시설 현지확인 알림(영등포1-4구역 도시환경정비사업 건물』와 관련입니다.

2. 현장대응단 관내 사설 소방용수시설 현지확인 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 조사대상

연번	관할	건물명	위치	건축주	비고
1	현장대응단	영등포1-4구역 도시환경정비사업	영등포동7가 148-8외 515필지	영등포1-4구역 도시환경정비사업	신축

나. 조사일 :2017. 8. 24(목)

다. 조사자 : 소방교 김학용 외 1명(사.정희석)

라. 조사내용 및 결과

1) 사설 상수도소화용수설비 수량 등 : 3개소(양호)

2) 소방용수시설로 활용가능 여부 : 활용가능

붙 임  1. 사설소화전 기록카드(보고서식) 3부.

2. 사설소화전 점검표(보고서식) 3부.

3. 소방용수 지정승락서(보고서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김병주		진압2대장	김돈일		지휘2팀장	代주경일		현장대응단장	08/29 이종대
협조자
시행	현장대응단-7492	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)영등포소방서	/
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/	kbjsilver@seoul.go.kr	/	부분공개(6)