문서번호	시설보수과-3220
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박성훈	김재봉	김일운	08/29 정흥순
협 조

『추석연휴 집중호우 대비』

풍수해 대응체계 수립

2017. 08.

『추석연휴 집중호우 대비』

풍수해 대응체계 수립

□ 추석 연휴기간 동안 예상치 못한 집중호우에 대비하여 강우시  단계별 비상근무 인력의 신속한 응소 및 재해발생시 신속한 상황대처 확립으로 비상근무에 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

❍ 관련근거

- 2017년 추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응체계 수립 및 근무자 명단 제출(하천관리과-13462,‘2017.8.24)

❍ 추진기간 : 2017. 09. 27(수) ∼2017. 10. 10(화), 14일간

- 추석연휴 : 2017. 10. 03(화) ∼ 2017.10. 09(월)

❍ 중점 추진사항

- 강우예보 및 강우시 단계별 신속한 비상근무체계 확립

- 수방대책관련 업무담당자 원거리 귀성시 업무대직자 사전 지정

- 예상치 못한 집중호우에 대비하여 동원인력 확보

□ 세부 추진계획

❍ 추석 연휴기간 단계별 근무방법

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
1단계(주의)	․ 호우주의보 발령시 ․ 태풍주의보	․ 수방대책 상황실 운영 ․ 시설보수과직원 비상근무실시(2명)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프가동 등 안전 조치 강구 ․ 수문, 펌프장 점검

구 분 단계별	상 황 유 형	근 무 방 법	조 치 사 항
2단계(경계)	․ 호우경보 발령시 ․ 홍수주의보 ․ 태풍경보	․ 각 과 사무실직원 1/4이상(2명) 근무	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프장 긴급차단 수문 폐쇄 ․ 방류관거 수문 폐쇄
3단계(심각)	․ 홍수경보 발령시 ․ 이재민 다수 발생	․ 각 과 사무실직원 1/2이상(4명) 근무	․ 비상근무 비상체계 ․ 수방자재, 장비, 구호 물자 현장 반출

❍ 단계별 비상근무조 편성

- 1단계 : 비상근무조 (시설보수과)

구 분	1조	2조	3조	4조
시설보수과	김승조 권준석	이호복 최승호	박종석 이상목	김현곤 박성훈

- 2단계 : 비상근무조(각 과별 사무실 직원)

구 분	1조	2조	3조	4조
시설보수과	김승조 권준석	이호복 이명호	박종석 이상목	김현곤 박성훈
관 리 과	김홍주 문기철	김성웅 김연홍	정충모 임종관	황재상 전영호
운 영 과	홍징의 조정호	김지응 소재한	김광모 최영진	김치준 이진호

- 3단계 : 비상근무조(센터장 판단하에 필요시 전 직원 근무)

❍ 조별 근무일자

- 추진기간 : 2016. 9. 27(수) ~ 10. 10(화)

일 자	근무조	일 자	근무조	일 자	근무조
09. 27	4	10. 02	1	10. 07	2
09. 28	1	10. 03	2	10. 08	3
09. 29	2	10. 04	3	10. 09	4
09. 30	3	10. 05	4	10. 10	1
10. 01	4	10. 06	1

❍ 긴급상황 발생시 보고요령

- 긴급보고 : 수질에 영향을 줄 수 있는 중요시설물 고장 발생 및 안전  사고 등 긴급상황 발생시 보고체계에 따라 담당자 및 과장에게 우선 유선보고 후, 지시에 따라  센터장 및 서울시 유관기관 등 상황보고 (양식 붙임 참조)

- 기타사항 : 담당과장 지시를 받아 체계보고 후 서울시 유관기관 등 상황                     전파.

붙임 :  1. 난지수방 비상연락망 1부.  끝.