문서번호	뚝섬안내센터-2622
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	뚝섬안내센터장
김기석		김태성	08/29 나채욱
협 조
	주무관			전찬호
	주무관			정상철
	공공안전관			이시윤

2017년 청사 소방계획서

2017. 8

뚝섬안내센터

2017 청사 소방계획서

다양한 화재와 재난을 미리 예방하고자 2017년 소방계획서를 수립

하여 직원, 시민, 센터 시설 등의 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		목적

❍ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관 등의 소방안전관리) 및 동법 시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획 작성등) 규정에 의한 소방안전관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써,

❍ 우리 센터의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호 할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 함.

Ⅱ		일반현황

❍ 위    치  : 서울시 광진구 강변북로 139 (자양3동 704-1)

❍ 건립년월  : 2005. 12. 29

❍ 규    모  : 총 면 적 684.93㎡(지하1 / 지상3)

❍ 층별내역

- 지하 : 청소차(전기)주차장, 자전거주차장, 전기충전소

- 1 층 : 직원식당, 개방형화장실(남, 여), 보일러실, 샤워실(남, 여)

- 2 층 : 시설관리원실, 공무직노동조합한강지부, 환경미화원실

공익요원실, 화장실(여), 한가람둥지(CANs 활동실)

- 3 층 : 사무실, 숙직실, 서고, 화장실(남, 여)

Ⅲ		자위소방대

❍ 조 직 표

	대장	나 채 욱
본부 분대	의료구호 분대	방호복구 분대	소화급수 분대
김 태 성	전 찬 호	정 상 철	이 시 윤
전 진 구	이 천 심	김 청 수	청 경 1
김 기 석	권 양 희	고 준 호	청 경 2
김 정 엽	최 영 기	양 주 철	김 원 식

❍ 임  무

분 대 별	임 무
본부분대	ㅇ 자위소방대장의 임무수행 보조 ㅇ 연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시 ㅇ 119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소화급수 분 대	ㅇ 자체소방시설을 활용한 소화활동 ㅇ 소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	ㅇ 인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동 ㅇ 방화문폐쇄 , 출입인원의통제, 관내소방대 유도 ㅇ 방화문폐쇄, 가스위험물 등 소방활동상의 장애물 제거와복구
의료구호 분 대	ㅇ 질식, 중경상자의 응급처치 ㅇ 민방위 업무수행 ㅇ 사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송, 치료조치

Ⅳ		방화순찰

❍ 센터의 방화순찰노선은 1 개로 하며, 순찰함은 보안점검부로 갈음한다.

- 순찰노선 : 지층 → 1층 → 2층 → 3층 → 옥상 → 차고동

❍ 방화순찰 요령은 매일 3회(주간1회, 야간2회)이상 순찰하고 특이사항을        발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 일지에 기록․유지        관리 한다.

Ⅴ		소방훈련

❍ 센터의 소방훈련은 제12조 소방교육과(병행) 실시 한다.

❍ 연간 소방훈련은 년2회 이상 실시하며, 1회 이상은 소방서와 합동훈련 실시 한다.

❍ 훈련후 강평을 실시하고 훈련결과는 소방훈련 교육실시 결과기록부에 기재후 2년간 보관 한다.

Ⅵ		화재발생시 행동 요령

❍ 당 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며,

누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파,

초기 소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

❍ 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대

또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

❍ 소화전 사용방법

- 소방호스를 소화전 앵글밸브에 연결된 상태를 확인한 후

- 소방호스를 화점으로 가져간다

- 소화전밸브를 좌측으로 돌리고 관창을 화점을 향한다

- 소화전 기동스위치를 돌려 누르며 직접 방수한다

❍ 소화기 사용방법

① 소화기를 불이 난곳으로 옮깁니다          ② 손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다.

③ 바람을 등지고 호스를 불쪽으로 향합니다.  ④ 손잡이를 힘껏 움켜취고 비로 쓸어

내듯 뿜어냅니다.

Ⅶ		행 정 사 항

❍ 『2017년 청사 소방계획』 전 직원 공람 및 숙지

❍ 년1회 법정 점검(소방시설 종합정밀점검, 작동기능점검)

❍ 전직원 교육 실시

- 화재예방 및 소화기 사용법, 소방호스 사용법, 인명구조 요령 등

붙 임 : 소방시설현황 1부.   끝.