	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 9월중 비상소화장치 점검 계획

1. 2017년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2017년 9월중 관내에 설치 운영중인 비상소화장치에 대한 점검을 다음과 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2017. 9. 1. ~ 9. 30.

나. 대  상: 21개소(팀별 점검대상 및 일정 붙임 참조)

다. 점검자: 센터장(감독순시-선별1회) 및 각 1, 2, 3팀 담당자

라. 차  량: 펌프차(이륜) 활용

마. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손․망실 여부

○ 함내 청소 및 비품 관리

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부등 점검

○ 주변 소화전 사용 여부 확인 등

붙임  9월중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	고정민		2팀장	채성주		119안전센터장	08/29 박성국
협조자
시행	중곡119안전센터-3973	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 (중곡4동 18-20)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개