문서번호	행정지원과-19673
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	행정지원과장	강남수도사업소장
서재록	김인웅	08/29 代김인웅

“명품 아리수, 명품 강남수도!

누수감액 신청 수용가 현장조사 보고 (*************)

2017년 8월

누수감액신청 수용가 현장조사 보고

관내 옥내누수로 인한 누수요금 감면신청이 있어 현장 출장, 조사하고  그 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

Ⅰ	수용가 현황

********************************************

******************************************************

*****************************************

*****************************

Ⅱ	조사내용

□  누수여부

□ 옥내배관 노후로 인한 누수를 확인 후 수리(2017. 8.28)함.

옥내배관 누수공사

□  수용가 사용내역

납기	고지금액	사용량	평균량	누수량	기 준 납기월	누수감면 금 액	비고
*******	*********	*****	*	*****	******* *******	*********

□  누수감면 예상액

□  누수 감면 금액 :***********

*****************************************************

Ⅲ	조사자 의견

□  본 수용가 격증원인은 옥내배관 노후로 인한 누수로 서울특별시수도조례§26-③ 및 동조례시행규칙§28에 의거, 감액 처리함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 1. 상수도 누수량에 대한 감액 등 관련 근거 1부.

2. 수용가 사용내역 1부.

3. 수용가 누수감액 예상액 1부.  끝.