	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 9월중 정기 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설 및 비상 소화장치관리』와 관련입니다.

2. 우리화곡119 안전센터 2017년 9월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를

아래와 같이  실시 하고자 합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사(9.4. ~ 9.22)

1) 대  상 : 소화전 657개소(지상식 104, 지하식 552, 저수조1)

※ 비소함 05호 외 16개소

2) 인  원 : 27명( 1팀, 2팀, 3팀 )

3) 감독자 : 각팀대장, 안전관리책임자(조별 선임자)

4) 내  용

- 소화전 보수, 장애물제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실 여부

- 소방시설물로 인한 시민불편사항 파악 등

5) 조사방법 : 주간일 차량(펌프, 탱크, 구급, 이륜)활용 조사

6) 조사일정 : 붙임문서 참조

나. 비소장치 점검 : 17개소(붙임참조)

3. 행정사항

가. 조사 후에는 퇴수변 및 제수변을 저히 폐쇄하여 추후 누수되는 일이 없도록 할것

나.안전관리교육 실시 후 반드시 안전관리자를 지정하여 근무일지에 기재

다.소방용수시설 조사 결과 이상 유․무 및 처리사항 등을 반드시 전산입력 및 기록유지

라.대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행실시

붙임   1. 9월중 소방용수 조사일정표 1부.

2. 비상소화장치 현황(화곡8월말현재) 1부.

3. 소방용수시설 고장내역 1부(화곡8월말현재).  끝.

담당자	안영성		2팀장	한경석		센터장	08/29 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-3849	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 현장대응단	/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-8119	/	ays00000@seoul.go.kr	/	대시민공개