길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16358

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	08/29 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/21(월)	8/22(화)	8/23(수)	8/24(목)	8/25(금)	8/26(토)	8/27(일)	계
2016년	127,308	126,619	126,437	134,160	128,577	121,476	114,405	878,982
2017년	100,700	114,700	118,200	109,600	114,800	96,600	109,400	764,000
증 ․ 감	-26,608	-11,919	-8,237	-24,560	-13,777	-24,876	-5,005	-114,982

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.14~8.20)	금주 공급량(㎥) (8.21~8.27)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
694,900	764,000	69,100	9.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 69,100(9.94% 증가)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 73,764㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.