상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	급수운영과장
(경유)
제목	'청담 린든그로브' 에 대한 질의 회신 요청

1. 공동주택 음용환경 개선을 위한 협약서(2015.2.27.) 체결과 관련하여 코오롱글로벌(주)의 청담 린든그로브 공동주택에 대한 질의와 관련입니다.

2. 우리본부와 코오롱글로벌(주)은 공동주택 음용환경 개선을 위한 협약을 체결하고 청담 린든그로브 공동주택에 시범사업으로 추진하여, 세대 내 붙박이 음수대, 수질측정기 및 수질전광판 등 관련 시설물을 상호 협의하여 설치하고 준공(2017.8.30.)을 앞두고 있어, `17.5.16(화) 담당자 회의에서 결정되지 못한 사항에 대해서 코오롱글로벌(주)에서 최종 다음과 같은 내용을 질의하고 있으니, 2017.8.30.(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 코오롱글로벌(주) 질의내용(붙임 문서 참조)

1) 계측기 유지관리 및 통신연결에 대한 의견 ?

2) 첨담 린든그로브 공동주택 현장 수질측정 테스트 결과 잔류염소 부적합에 대한 조치 의견은 ?

붙 임 : 1. 유지관리 협약 체결의 건(코오롱글로벌(주) 공문) 1부.

2. 청담 린든그로브 공동주택 수질측정 테스트 결과 1부. 끝.

	홍보과장
주무관	정수형		홍보과장	08/29 서재식
협조자
시행	홍보과-7045	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1214	/전송	02-3146-1149	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	대시민공개