문서번호	시설보수과-6260
결재일자	2017.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	08/30 이인근
협 조

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』 작업지시[6차] 계획 보고

2017. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』

작업지시[6차] 계획 보고

강우로 인한 당현천 및 묵동천 차집관로 맨홀 주변 자전거도로 파손에 관련 『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』업체에 작업지시 계획을 보고 드림.

관련근거

❍ 노원구청(김제현 주무관) 행정전자메일로 알림(2017.08.21. PM 17:26)

❍ 중랑구청 치수과-10443(2017.08.23.)호(맨홀정비요청)

❍ 직영반 순찰중 적출(2017.08.30.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2017.06.01~2017.12.31

❍ 도 급 자 : 국정종합건설(주) 대표 김현용

❍ 공 사 비 : 258,612천원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 10개소, 사각맨홀교체 6개소, 원형맨홀교체 10개소                  세굴보수 L=100, 차집관로CCTV조사 12Km

노후・파손 시설물 및 기타 민원요청 현황

시설물	우수토실	맨홀	연결관	차집관로	기 타
계	-	3	-	-	-

❍ 맨홀

- 당현천(우안) : 자전거도로상 맨홀 주위로 강우시 월류 보강

- 묵동천(좌안) : 묵동교 상류50m지점 강우시 맨홀로 주변 하수 월류 자전거도로 파손

- 중랑천(좌안) : 녹천교 상류100m지점 맨홀 체결장치 없음 강수시 수시 열림

조치의견

❍ 강우시 맨홀 주변 하수 월류로 자전거도로 및 보행자 도로 파손으로 보행자의

안전사고 위험이 있어 정비가 시급한 실정으로 긴급 작업지시하고자 하며, 추가      소요 공사비 발생시 본공사의 이전비 및 집행잔액을 사용 공사시행 하고자 함.

❍ 개략공사비 : 3,000천원(맨홀 주변 도로 포장 및 보강)

첨  부 : 1. 작업지시 위치도 각1부.  끝.