길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16531

결재	주무관	시설관리과장
	양봉우	08/30 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/23(수)	8/24(목)	8/25(금)	8/26(토)	8/27(일)	8/28(월)	8/29(화)	계
2016년	126,437	134,160	128,577	121,476	114,405	129,544	109,356	863,955
2017년	118,200	109,600	114,800	96,600	109,400	94,100	104,000	746,700
증 ․ 감	-8,237	-24,560	-13,777	-24,876	-5,005	-35,444	-5,356	-117,255

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.16~8.22)	금주 공급량(㎥) (8.23~8.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
711,000	746,700	35,700	5.02

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: 35,700(5.02% 증가)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 32,964㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.