함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	광나루안전체험관 체험시설(일체형 방화셔터)고장발생 보고

1. 안전지원과-1284(2017.01.17.)호 『2017년 시민안전체험관 청사관리

계획』 와 관련입니다.

2. 광나루안전체험관 체험시설 중 일체형 방화셔터가 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 내역

고장설비(모델명)	설치일자	고장일자	고장내용	고장원인	담당자
일체형 방화셔터	2006.3.22	2017.8.28.	일체형 방화셔터 윗부분 일부 탈락됨	체험시설 노후	소방교 이민정

나. 향후 추진 계획

○ 전문업체 위탁 점검 후 고장부분 긴급 보수 교체

붙임 : 일체형 방화셔터 사진 1부.  끝.

담당자	양덕모		광나루안전체험관장	이희순		안전교육팀장	代김승범		안전지원과장	08/30 김송연
협조자
시행	안전지원과-18239	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 238	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4022	/전송	02-2049-4049	/		/	대시민공개