“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2017년 8월중 보이는 소화기 유지·관리 결과보고(후암)

1. 예방과-2644(2017.2.27.)호 「2017년 보이는 소화기 유지·관리 계획 알림」과 관련입니다.

2. 보이는 소화기 유지·관리 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 운 영 : 2017. 8월 중

나. 대 상 : 86개소

다. 방 법 : 주 1회 확인 (의용소방대원  주택화재안전 봉사단 활동시 병행 실시)

각 팀 펌프차량 예방순찰 및 소방통로확보훈련시 병행실시

라. 결과 : 86개소 중 1개소 소화기 3개사용 교체(소화기 청소 및 주변정리)

붙  임  1. 보이는 소화기 상시 관리자 지정현황 1부.

2. 보이는 소화기 유지 관리 대장 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	박용주		진압2팀장	안용석		119안전센터장	08/31 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-3983	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동)후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)754-0119	/전송	02)773-1179	/	dramm@seoul.go.kr	/	대시민공개