특정소방대상물 점검 확인서(가든리빙텔)
문서번호	예방과-16745	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 08/31 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	*****	*********	***
*********	************	**********	*************
	*********************
*******		********	*****

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난설비	2.3.4층 복도 휴대용비상조명등 미점등	2017.8.28.	완비

붙임 :*시정조치 사진 1부.  끝.

확인일자:  **********31

**************************************************박 영 철

**************************************************** 고 봉 순