	광진소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	2017년 8월 소방용수시설 보수 등 요청대상 알림 및 처리 결과 회신 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 광진소방서 소방용수시설 신설 및 보수 등 요청대상을 다음과 같이 알려드리니 신속히 처리되어 시민의 안전이 보장될 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

가. 미처리대상 : 118개소

연번	구분	요청대상	처리완료대상	미처리대상	비고
1	신 설	4	0	4
2	폐 전	1	0	1
3	보 수	123	18	105
4	노후소화전교체	1	0	1
5	이 설	2	1	1
6	형식변경	0	0	0
7	정밀점검	1	1	0
8	민원발생 등	6	0	6
합 계		138	20	118

나. 보수우선순위 : [붙임1] 고장수리 우선순위 참조

다. 회신사항 : 보수완료일, 보수내용, 보수금액

붙임  신설 및 보수 등 요청현황(광진) 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	조용성		대응총괄팀장	지태규		재난관리과장	전결 08/31 박상희
협조자
시행	재난관리과-7209	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)