상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2017년 8월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2017년 8월 한강 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 따로붙임과 같이 보고합니다.

1. 2017. 8월 원수 사용량 : 25,713,952㎥

◦ 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 = 25,838,538㎥ - 124,586㎥

2. 뚝도 도수관로 사용량 : 2,966,948㎥

3. 구의 도수관로 사용량 : 3,120,737㎥

따로붙임 : 원수유량계 검침결과(2017년 8월) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	권오정		정수과장	08/31 김형섭
협조자
시행	정수과-3001	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개