투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	국정종합건설(주) 대표 김현용
(경유)
제목	2017년 노후 차집관로시설물 유지보수(연간단가) 작업지시(6차)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터와 귀 사간에 계약되어 시행 중인 「노후 차집관로시설물 유지보수(연간단가)」관련 아래와 같이 작업지시 하니, 시방서 및 제반규정을 준수하여 작업 기일내 완료하고 공사 전·중·후 사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업기간

- 노후 차집관로시설물 : ‘17.08.31. ~ ’17.09.15.

나. 작업지시 내용

연 번	하천명	위치	시설물명	보수공법	규 격	수 량	단 위
1	당현천 (우안)	인도교 상류	맨 홀	맨홀 하부 보강 및 자전거도로 포장	-	1	개소
2	묵동천 (좌안)	묵동교 상류50m	맨 홀	맨홀 하부 보강 및 자전거도로 포장	-	1	개소
3	중랑천 (좌안)	녹천교 상류100m	맨 홀	맨홀교체	-	1	개소

다. 공사시 주의 및 참고사항

- 작업시 안전사고 등 현장관리에 철저를 기할 것.

- 작업지시 내용과 현장여건이 상이하다면 즉시 서면 실정보고 할 것.

- 작업지시 물량은 예상물량으로 작업완료 후 정산처리 됨.

첨부. 1. 현황사진 및 위치도 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		시설보수과장	08/31 윤승범
협조자
시행	시설보수과-6262	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개