문서번호	진료부-8406

결재	주무관	주무관	재활의학과장
	홍준기	김병호	09/01 송우현

의료기기 일상 및 교육점검표(8월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
물리치료 장비공통	냉·난방 작동 상태	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	치료장비 ON,OFF 상태확인	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	리모트 컨트롤	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	Intensity 점검	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	Cable 연결 상태	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	지지대 및 나사 상태	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	악세사리 점검	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	경사 각도 조절기 작동 여부	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	조명(전등)밝기 및 상태	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
교육	직원자체교육	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O
	실습생·봉사자교육	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	/	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O

서울특별시어린이병원