문서번호	시설과-5455
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	09/01 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.8.28~9.1)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.8.28 ~ 9.1.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 8.28 ~ 9.1.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
8.28	대공원	동물원 야외W/C 전등 전원ON~OFF 호주관/남미관/열대조류관(13:30~15:00)
	순찰
8.29	대공원	관리부식당 전등 전원ON~OFF (14:50~18:00) 수시 차단
	순찰
8.30	대공원	주차장 야외화장실 남/여 전등전원ON~OFF (14:40 / 18:10)
	순찰
8.31	대공원	둘레길 주변 야외화장실 전등전원ON~OFF 담당직원 관람객 유/무 탄력적적용 요청
	순찰
9.1	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.