출 장 결 과 보 고 서

결재	★담당자	경보운영팀장	민방위경보통제소장
	김동훈	김성민	09/01 이방우

	명에 의하여 2017. 9. 1. 민방위경보사이렌 보수관련 현장 점검차 *** 외 1개소에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 김 동 훈

보 고 내 용
일 시	2017. 9. 1.(금) 13:00~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	출장결과를 다음과 같이 보고합니다. - 출 장 지 : ******************* - 출 장 자 : 방송통신7급 김동훈 - 출장목적 : 민방위경보사이렌 보수관련 현장점검 - 출장내용 : 민방위경보시설 케이블(전기, 통신, 접지) 및 배관 상태, 함체 도색상태, 안전시설 이상유무, 배수상태 등 점검 - 점검결과 : 특이사항 없음
비 고	※ 민방위경보사이렌 보수관련 현장방문 및 행정관련 업무협의 : 운영팀장 김성민