<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[남산 팔각광장 안개분수대 모터펌프 부품 구매 지급]

문서번호	시설과-5417

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	추연청	강민수	09/01 김재균

계 약 건 명			남산 팔각광장 안개분수대 모터펌프 부품 구매 지급
납 품 자			상 호	삼영상사		성 명		김기정
계 약 금 액			금16,500원(금일만육천오백원)
계약체결년월일			2017년 8월 31일
납 품 기 한			2017년 8월 31일
납 품 년 월 일			2017년 8월 31일
검사(수)년월일			2017년 8월 31일
검사(수) 장 소			중부공원녹지사업소 시설과(4층) 기전팀 사무실
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.									물 품 출 납 원
2017년 8월 일									김기중
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영 7급			오영근		오영근		유진석
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			이우진		이우진

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	수량	금 액 (원) 부가세포함	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	콘덴서 450V 60㎌	ea	1	16,500	1		1
		<이	하	여	백>

검 수 사 진

콘덴서(450V60㎌)

끝.