문서번호	급수운영과-20704
결재일자	2017.9.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
반건모	이승영	09/01 김태헌
협 조

물세척 공기주입구 설치 변경사항 보고

2017. 8.

2017년 배수관 물세척관련 마포구관내 공기주입구 설치 작업지시를 아래와 같이 변경하고자 보고합니다.

(※관련공문 : 급수운영과-20522호(2017. 8. 31.)

공 사 명 : 2017년 서강동외 7개동 상수도공사

공사위치 : ********************

변경사항

당초 배수관 공기물세척을 위해 2개소에 Ø20㎜ 새들분수전만 설치코자 하였으나 2개소 중 ********** 밸브실 작업공간이 협소한 관계로 ***********에 원형밸브실을 정비하고 새들분수전을 설치코자 합니다.

	소블록	설치위치	설치종류	배수관 구경(㎜)	원형밸브실 설치
당초	와우가02	**********	새들분수전 80/20	80	없음
		********	새들분수전 100/20	100	없음
변경	와우가02	**********	새들분수전 80/20	80	설치
		********	새들분수전 100/20	100	없음

정비계획

상기보고 위치에 배수관 공기세척을 위한 공기주입구 설치를 「2017년 서강동외 7개동 상수도공사」 계약업체인 “도연산업개발 주식회사 김성웅”에게 작업지시하고,

상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 「(주)이준엔지니어링」이 감독토록 조치하여 공사 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

공사개요 : 새들분수전 설치(80/20㎜ 1개소, 100/20㎜ 1개소), 원형밸브실 1개소 설치

소요예산 : 2,500천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 공기주입구 설치 위치도 1부.

2. 작업지시 의뢰서 1부.

3. 관련공문 1부.

4. 2017년 배수관 소블록 물세척 사업 추진계획 1부.  끝.