문서번호	도시철도계획부-8741
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
최원혁		이명수	09/01 권영찬
협조

「지하철 환기구 지면형 설치방안 마련」

용역 공정보고회 결과 보고

2017. 8.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「지하철 환기구 지면형 설치방안 마련」

용역 공정보고회 결과 보고

「지하철 환기구 지면형 설치방안 마련 용역」에 대한 공정보고회를 개최하고 결과를 보고드림

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 지하철 환기구 지면형 설치방안 마련

□ 과업대상 : 지하철 1~9호선 환기구

□ 용역기간 : 2017.3.16 ~ 2017.12.31

□ 용 역 비 : 131,549천원

□ 용 역 사 : 동부엔지니어링㈜

Ⅱ		공정보고회 개요

□ 일    시 : ’17. 8. 31.(목) 14:00~15:30

□ 장    소 : 본부 10층 회의실

□ 참 석 자 : 8명

○ 본  부(5) : 도시철도계획부장, 도시철도설계과장, 설비계획과장, 주무관2명

○ 용역사(3) : 라정균 부사장 외 2명

□ 보고내용

○ 공기질 측정 세부계획 및 환기구 유동해석 계획

○ 지면형 환기구 설치방안 마련 추진방향 및 향후일정 등

Ⅲ		보고회 주요의견

□ 공기질 및 풍속 측정 관련

○ 환기구로 유입되는 공기질의 높이별 데이터를 분석하는 것이 본과업의 주안점으로 환기구 상부보다는 주변부에서 측정 필요

○ 배기환기구의 풍속에 따른 보행자 쾌적성 평가방법에 대하여 검토할 것

□ 환기구 설치방안 관련

○ 지면형 환기구가 탑형 환기구에 비해 실내공기질이 얼마나 저하되는지를 분석하여 지면형 설치가능 여부 검토

○ 환기구 면적 축소를 위한 환기풍량 및 풍속 최적화 방안 검토

○ 지면형 환기구 설치에 따른 침수영향 검토

붙임 : 1. 보고자료 1부.

2. 보고회 전경사진 1부.  끝.