서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 질의회신]방화문에 설치하는 도어클로저

1. 안녕하십니까? ***님께서 서울시 응답소(접수번호 : **************)로 방화문에 사용되는 도어클로저의 내화성능 관련 문의하신 내용에 대하여

2.「건축법 시행령」제64조에 따른 갑종 및 을종방화문은「자동방화셔터 및 방화문의 기준」에 따라 시험한 결과「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제26조 각 호에서 정한 기준에 적합하여야 하며

3.「자동방화셔터 및 방화문의 기준」제8조제1항제1호에 따라 시험체는 가이드레일, 케이스, 각종 부속품 등을 포함하여 실제의 것과 동일한 구성·재료 및 크기의 것으로 하도록 규정되어 있으며 이와 관련한 국토교통부(건축정책과)의 유사 질의회신사례가 있어 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 국토교통부 관련 질의회신 사례 1부.  끝.

주무관							한희진			건축정책팀장					박순규					건축기획과장					09/01 박경서
협조자
시행			건축기획과-19259									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과															/
전화		02-2133-7101						/전송			02-2133-0750					/	hhzin@seoul.go.kr												/	부분공개(6)