	강서소방서
수신	㈜서브원/대림산업(주)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 승인요청에 대한 회신(DP3)

1. M0340-PC-17-01-01-097(2017.9.4.)호 “LG사이언스파크 DP3

신축 차량진출로 상수도 소화전 이설 승인 요청의 件”과 관련입니다.

2. 귀사에서 요청하신 소화전 이설 승인요청(LG사이언스파크 마곡 DP3 신축공사)에 대하여 다음과 같이 승인 회신합니다.

가. 대 상: 공소300010호 지상식 소화전(DP3 부지 앞)

나. 공사기간: 2017. 9. 5. ~ 2017. 9. 10.

다. 승인내용

1) 소화전 이설비는 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 원인을 제공한 기[(주)서부원/대림산업(주)]이 이설비용 전부를 부담하고,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 이설하고, 소화전 이설 후 3일 이내에 반드시 공사 전·후 사진을 붙여 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	09/04 이환종
협조자
시행	재난관리과-6330	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개