문서번호	수처리연구과-5730
결재일자	2017.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		김승훈	09/04 최영준
협조
	주무관		이향연

에코스마트 상수도시스템개발사업 가중응집보조제 분석의뢰 계획 보고

서울물연구원

수처리연구과

가중응집보조제 분석의뢰 계획 보고

우리 연구원에서 참여중인 환경부 에코스마트 상수도시스템개발사업관련하여 응집·부상 공정에 사용되는 가중응집보조제에 대한 생태독성 및 용출특성 분석의뢰하고 그 결과를 공정개발에 활용하고자 함

Ⅰ				개 요

□ 과  제  명 : 고부하율 기반 고속응집․부상 시스템

□ 총연구기간 : 2016. 8. ~ 2021. 4.

○ 당해연도 연구기간 : 2017. 5. ~ 2018. 2.

□ 환경부 에코스마트사업 협력 네트워크

		환경부 에코스마트상수도시스템개발사업단
			세부총괄 ㈜삼진정밀
	1세세부주관	한양대학교			2세세부주관	단국대학교
	위탁연구기관	바이오니아			위탁연구기관	서울물연구원
	참여기업	㈜삼진정밀			참여기업	㈜삼진정밀
		동양수기산업

Ⅱ				연구내용

□ 주요 연구내용

○ 가중응집보조제 물성 테스트 및 안전성 평가

- 생태독성 물벼룩 시험

- 가증응집보조제에 대한 용출 및 무기물(Fe, Al 등) 분석

□ 수처리제에 대한 분석

○ 관련근거

- 수처리연구과-5333(2017. 8. 21.) 에코스마트사업 연구과제 협약

- 환경부 예규 제451호 5조4항 “조류제거물질의 사용에 따른 수질 및 생태계의 안정성 증빙자료”를 위해 생태독성평가(물성테스트) 실시

○ 분석의뢰기간 : 2017. 9. ~ 2018. 1.

- 시료수 : 2점(60 ㎛, 80 ㎛)

○ 분석항목

- 생태독성 물벼룩 시험(2점)

- 가중응집보조제의 용출 및 물기물(Fe, Al) 분석(2점)

○ 분석기관

- 한국건설생활환경시험연구원 송도 환경독성센터

Ⅲ				예산지출

□ 소요예산 및 비목

○ 소요예산 : 금5,000,000원(분석의뢰 시 실비정산)

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 직접비, 연구활동비·시험분석검사료

□ 결재방법

○ 에코스마트사업 법인신용카드 결제 후 세입세출외 현금계좌에서 신용카드 결제계좌로 입금처리.  끝.