길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16786

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	09/04 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/25(금)	8/26(토)	8/27(일)	8/28(월)	8/29(화)	8/30(수)	8/31(목)	계
2016년	128,577	121,476	114,405	129,544	109,356	114,164	114,485	832,007
2017년	114,800	96,600	109,400	94,100	104,000	94,000	105,400	718,300
증 ․ 감	-13,777	-24,876	-5,005	-35,444	-5,356	-20,164	-9,085	-113,707

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.18~8.24)	금주 공급량(㎥) (8.25~8.31)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
744,200	718,300	-25,900	-3.48

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -25,900(-3.48% 감소)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: 3,715㎥(증가)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.