화재취약대상 간부 현장확인 결과서(예지동)

점검일자 : 2017. 8. 28.(월)

1. 확인대상

대 상 명	*************			전화번호
소 재 지	****************	***	*****	주 용 도	상가, 점포 (화재경계지구)
건물구조				소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소방시설 등 관리상태 확인함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 장비 관리상태 확인함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨 골목 안쪽 점포 골목길 협소함	비상소화장치 확인함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 대로변 안쪽 골목길 상가, 점포 공실률 높음

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명   백 광 욱  (인)

결재	장비회계팀장		예방과장
	백광욱		09/04 강길구
협조