문서번호	급수운영과-20025
결재일자	2017.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강영탁		09/04 장종욱
협조
	주무관		최용진

급수협의 보고         (***************)

2017. 9. 4.

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 건축허가 신청에   따른 급수협의 현장을 아래와 같이 조사 보고합니다.

2017. 9. 4.

보고자 : 지방시설서기보 강영탁

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-20311(2017.08.31.)

나. 위    치 : *******************

다. 건 축 주 : *******

라. 규  모

1) 층  수 : 지상 6층

2) 연면적 : 656.1㎡

마. 용   도 : 다세대주택(단지형다세대 18세대)

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 25 ~ 26m

나. 분기 배수관 : 2003/DCIP/200mm

다. 분기점 수압 : 3.9 ~ 4.0g/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가. 다세대주택(단지형다세대 18세대) : 50mm

=> 다세대주택(단지형다세대 18세대)  [17세대 ≤ 18세대 ≤ 29세대]

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.