위험물취급소 변경완공검사 현장확인 복명서

[삼미상사(주)영등포주유소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	09/04 강경철

	위험물취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 09. 04.(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2017. 09. 04.(월) 13:00∼16:00

건    명

위험물취급소 변경완공검사 현장확인 복명서[삼미상사(주)영등포주유소]

내용

1. 민원접수-4417(2017.9.4.) 「위험물취급소 완공검사 신청서」과 관련입니다.

2. 위험물취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대     상  : 삼미상사(주)영등포주유소

나. 위치(전화)  : 서울특별시 영등포구 선유로 114 ***************

다. 완공내용

제조소등 구분	완공번호	완공검사	비 고
주유취급소	제31-0033-170904호	셀프주유취급소 변경

라. 확인내용 : 변경허가 설치 신청서 도면과 비교 후 확인

마. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류 및 현지확인 결과 주유소 부지 내 셀프주유취급소로 변경 후 셀프고정

주유설비(4복식 4기) 및 감시대, 방송설비, 제어장치 등 고객이 직접 주유하는

주유취급소의 특례 기준에 맞춰 설치하였기에 위험물제조소등의 완공검사필증을

교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임 : 주유취급소 완공검사신청에 따른 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고