길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16950

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	09/05 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/29(화)	8/30(수)	8/31(목)	9/1(금)	9/2(토)	9/3(일)	9/4(월)	계
2016년	109,356	114,164	114,485	126,208	110,059	124,458	121,328	820,058
2017년	104,000	94,000	105,400	99,400	105,300	103,400	103,300	714,800
증 ․ 감	-5,356	-20,164	-9,085	-26,808	-4,759	-21,058	-18,028	-105,258

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.22~8.28)	금주 공급량(㎥) (8.29~9.4)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
757,400	714,800	-42,600	-5.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -42,600(-5.62% 감소)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: -66,938㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.